浙江新昌农村商业银行股份有限公司

打印纸招标文件

为落实我行打印纸采购工作的规范化操作要求，保证电子设备的质量和合理降低采购价格，根据本行的《项目管理办法》和《采购管理办法》有关规定，在遵循公开、公平、公正竞争的原则下，决定以公开招标的方式，对打印纸采购实施招投标，现将有关事项说明如下：

第一章 投标简介

一、招标单位：浙江新昌农村商业银行股份有限公司

二、招标项目： 2019年打印纸项目

三、投标截止时间：2019年 4月 8日 11时

四、投标费用：所有参与本项目投标的公司企业无论是否中标，其因参与招投标而产生的所有费用，一律由投标企业自负。

五、地址：浙江省新昌县七星街道七星路18号

联系电话：0575- 86040285

传真：0575-86015588

联系人：俞女士

第二章 投标须知

一、投标单位资格及要求

1、参与本项目投标的企业，必须具有独立承担民事责任和履行合同能力，具有一般纳税人的资格，不允许以挂靠形式参与本项目投标，企业中标后不得以任何形式转包给其它供应商。以上情况一经发现核实，我行有权单方面取消中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

2、所有参与投标的企业，不得发生联合投标(串通投标)或无故退出投标（在未得到本项目招标小组同意）行为，在投标过程中一经发现核实，我行立即取消其投标资格；若在事后发现核实中标企业存在上述行为，将立即取消中标人资格，并将追究相关投标企业的法律责任。

3、投标企业必须遵守相关国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；在近三年内的经营活动中没有重大违法记录。

4、投标企业必须在浙江区域范围内设立分公司及仓储服务中心。

5、本项目一律采用转帐至中标企业帐户的方式结算，按每月的实际采购数量结算，次月付款。

6、供货要求：中标人根据招标人的通知，将货物运至招标人指定地点，提供门到门的运输搬运服务，并承诺送货上楼，确保产品及时、安全、原装未拆封地运达招标人指定点。

7、满足本招标文件规定的其它要求。

8、本项目投标保证金为人民币伍仟元整，应在投标截止时间前汇入我行账户（账户名：浙江新昌农村商业银行股份有限公司，帐号：201000031841434，开户行：浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部）。未中标企业的投标保证金在招标结束后退回（不计息），中标企业的投标保证金在合同签订后退回（不计息）。

二、投标文件内容及要求

(一)要求

1. 投标企业应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

2. 详细的投标报价清单，需严格按照本招标文件“附件”项目填写。

3. 投标企业须提供本企业有效营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、投标人身份证复印件、投标承诺书、售后服务承诺书。

4. 投标报价情况，统一在报价单上进行报价，该价格为人民币最终报价，包含产品、运输、服务等一切其它费用。

5. 根据报价单清单：每个规格提供纸张样品20张,上标明投标单位名称、品牌、规格。流水纸类打印纸根据我行使用规格提供1卷小样，上标明投标单位名称、品牌、规格。

6. 投标公司认为其它需要介绍的内容

7. 所有提供的资料都采用标准A4纸质，每份材料都必须加盖企业公章，若某份材料有多张A4纸组成，需在每页标明页码，并一起加盖骑缝章。

8. 若缺少本招标文件要求资料，该投标资料将作无效标处理。

(二)、报价说明

1、除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

2、投标报价及货款一律使用人民币计算。

3、投标报价为含税(包括产品、运输、服务等一切其它费用)，是指标的物到达我行指定地点正常使用后开票的价格。

(三) 投标文件递交

1、投标单位应将投标资料装订成册，标书应分为技术标和商务标两部分，一式两份，正、副本各一份，以正本为准，并要求装订成册，装入密封袋，凡密封袋上有接缝处均需贴封条，要加盖单位公章和法定代表印章。文件袋和投标封面应写明招标单位、项目名称、投标企业名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人，并加盖法人企业公章及法定代表人印章。

2、投标人应在招标文件规定的截止日期前将密封合格的投标资料送至本行。标书的投递手续，如电报、电话、传真概不受理。

(四)投标文件的修改和撤回

投标单位在规定时间递交投标文件后，在规定的截止时间之前，在征得本项目招标小组认可的情况下，可以书面形式提出补充、修改或撤回其投标资料，在投标截止时间后不得修改或撤回投标资料。

三、开标、定标及评标办法

(一) 开标

1、本次开标会不邀请投标企业代表至现场参与，开标结果我行将及时通知参与投标的企业。

(二) 投标文件

1、投标企业的投标资料出现与我行招标文件要求不相符的内容，该投标资料将被作废。有下列情形之一的都作无效标处理：

(1)投标资料缺少招标文件中规定必须提供的内容或要求。

(2)投标资料中附有我行不能接受的条件。

(3)投标资料中填写报价单、型号等重要信息字迹模糊无法辨认的。

(4)投标资料中存在2份(含)以上同类报价单，或同一张报价中对相同标的物2次(含)以上报价，且未书面说明哪份有效。

(5)投标资料中有未加盖公章或法人代表或授权代理人(附授权书)印章的材料。

（6）其他不符合招标文件的情况。

(三)  定标

我行招标小组将认真审阅、分析各投标企业的有效投标资料，择优确定中标企业。

(四)  评标办法

1、评标原则：招标方采用综合评审方式进行评标（具体请详见评分说明）。

2、技术标部分：技术标部分由评委按照评标办法，采用无记名方法自行评分，如某个单项的评分超过所规定的分值范围，评委所打投标人的分数无效，不计分；如果评委对全部投标人的打分都一样，该打分表为无效不计分。技术标的最终分值为全部评委有效评分结果的平均值。

3、商务标部分：商务标部分主要以投标单位最终报价为依据，审查其费用是否合理、经济，有哪些优惠条件等，由评委指定专人按评标细则进行统计评分。

5、具体评标办法：

新昌农商银行2019年打印纸项目评标表

| 公司名 | 投标报价（60分） | 纸张质量 （20分） | 综合素质（10分） | 售后服务（10分） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位1 |  |  |  |  |  |
| 单位2 |  |  |  |  |  |
| 单位3 |  |  |  |  |  |
| 单位4 |  |  |  |  |  |

打分说明：

A、投标价格：价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×60。

B、纸张质量：

纸张白度（应柔和而不过白）（5分）:优（5分），良（4分），合格（3分），差（1分）

纸张光滑度（5分）：优（5分），良（4分），合格（3分），差（1分）

纸张厚度（5分）：优（5分），良（4分），合格（3分），差（1分）

纸张硬度（5分）：优（5分），良（4分），合格（3分），差（1分）

C、综合素质评价：企业注册资金、企业业绩

企业注册资金（5分）：100万元以上（含100万元）得5分；80-100万元以上（含80万元）得4分；50 -80万元（含50万元）得3分；3-50万元（含3万元）得2分

企业业绩（5分）：最近3年内每份合同金额人民币5万以上的有效合同（打印纸相关合同）得0.5分，满分5分

D、售后服务：维护响应能力、供货及时性、质量保证

维护响应能力（5分）：优（5分），良（3分），一般（1分）

供货及时性（5分）：优（5分），良（3分），一般（1分）

第三章 合同签订

一、合同签订

我行将及时以书面形式通知中标企业，中标企业在接到通知书后，应按中标通知书上规定日期和招标文件的条款与我行签订本项目采购合同。

1、招标文件（含附件）、中标企业的投标资料均为签订采购合同的依据。

2、本项目采购的打印纸数量以2019年我行实际需求数量为准。

3、中标企业在收到中标通知书后将人民币贰万肆仟元整汇入招标方指定帐号作为履约保证金，于项目完成通过验收合格后不计息返还。

4、所有合同货物在合同签订后，根据招标方实际需求按时送至指定地点。

二、合同执行

1、招标方与中标方双方严格按合同条款执行。

2、无特殊原因乙方拒不履行合同，我行可单方面取消本次项目采购合同，并将采取法律手段追究乙方的违约责任。

注：

1、投标企业在获得本文件后，请仔细阅读每一章节，有不清楚情况请及时联系我行联系人；

2、本文件最终解释权归新昌农商银行。

浙江新昌农村商业银行股份有限公司

2019年    月   日

附件：

打印纸报价单

| 序号 | 耗材领用名称 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 品牌 | 预购 数量 | 单价（元） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A4纸 | A4 | 70（g/m2）、500页/包、8包/箱 | 箱 |  | 800 |  |  |
| 2 | A3纸 | A3 | 70（g/m2）、500页/包、4包/箱 | 箱 |  | 60 |  |  |
| 3 | 无孔241-1 | 241-1无孔(订做) | 70（g/m2）、1000张/箱 | 箱 |  | 800 |  |  |
| 4 | ATM流水纸NCR、叫号纸 | NCR流水纸(热敏纸) | 80*80*13 | 个 |  | 7000 |  |  |
| 5 | ATM流水纸OKI | OKI流水纸(白纸) | 75*80*13 | 个 |  | 5000 |  |  |
| 6 | ATM回单纸OKI | OKI回单纸（热敏纸） | 80*100*25.4、印本行二维码及信息 | 个 |  | 1000 |  |  |
| 7 | ATM流水纸迪堡 | 迪堡流水纸（热敏纸） | 57*80 | 个 |  | 500 |  |  |
| 8 | 自助终端打印纸 | 自助终端打印纸（热敏纸） | 80*60*13 | 个 |  | 500 |  |  |
| 9 | 移动终端打印纸、收银纸、智能叫号机 | 移动终端打印纸（热敏纸） | 57*40*20 | 个 |  | 15000 |  |  |
| 10 | 收银纸智能POS机 | 收银纸智能POS机（热敏纸） | 57*35*10 | 个 |  | 3000 |  |  |
| 11 | 发卡机回单纸 | 发卡机回单纸（热敏纸） | 80*75*25 | 个 |  | 200 |  |  |
| 12 | 扎钞带 | 扎钞带 |  | 箱 | 银行专用 | 100 |  |  |

招标总报价：人民币                     （￥            ）

投标人名称（公章）：

授权代表签字：______________

投标日期：   年  月   日