浙江新昌农村商业银行股份有限公司

招标文件

项目：网点监控高清改造

招标方：浙江新昌农村商业银行股份有限公司

二〇二〇年九月四日

为落实我行各网点高清改造的规范化操作要求，保证网点监控设备的质量和合理降低采购价格，根据《浙江省农村合作金融机构计算机设备采购管理实施细则》、《浙江省公安厅银行业安全评估第六轮实施方案》和本行的《采购管理规定》有关规定，在遵循公开、公平、公正竞争的原则下，决定以公开招投标的方式，对网点监控高清改造实施招投标，现将有关事项说明如下：

第一章 投标简介

一、招标单位：浙江新昌农村商业银行股份有限公司

二、招标项目：网点监控高清改造

三、投标截止时间：2020年 9月 15 日 17 时

四、投标费用：所有参与本项目投标的公司企业无论是否中标，其因参与招投标而产生的所有费用，一律由投标企业自负。

五、地址：浙江省新昌县七星街道七星路18号

联系电话：0575-86026913

联系人： 俞炜

第二章 投标须知

一、投标单位资格及要求

1、参与本项目投标的企业，必须具有独立承担民事责任和履行合同能力。投标企业注册资金不得低于人民币壹佰万元整，不允许以挂靠形式参与本项目投标，企业中标后不得以任何形式转包给其它供应商。以上情况一经发现核实，我行有权单方面取消中标资格，并保留追究其法律责任的权利。

2、所有参与投标的企业，不得发生联合投标(串通投标)或无故退出投标（在未得到本项目招标小组同意）行为，在投标过程中一经发现核实，我行立即取消其投标资格；若在事后发现核实中标企业存在上述行为，将立即取消中标人资格，并将追究相关投标企业的法律责任。

3、投标企业必须遵守相关国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；在近五年内的经营活动中没有重大违法记录。

4、本行银业网点在安防保障上需要及时响应，因此投标企业应设有专为本行提供服务的稳定团队，保障售后服务及时性。

5、在投标截止时间未收到投标企业投标资料，我行视为投标企业自动放弃投标权利。

6、本项目投标保证金为人民币贰万伍仟元整，应在投标截止时间前汇入我行账户（账户名：浙江新昌农村商业银行股份有限公司，账号：201000031841434，开户行：浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部）。未中标企业的投标保证金在招标结束后退回（不计息），中标企业的投标保证金直接转为履为保证金在项目完工并通过我行验收后退回（不计息）。

二、项目施工内容及要求

1、施工内容：

营业网点的模拟监控设备和线路的更换，更换后网点监控需能正常运行，且在机房线路整理后，监控中心处软件平台也须做出相应更改。

2、施工时间：

因改造网点均为不停业改造，所以施工时间必须安排在晚上18点至23点，具体开始及结束时间因各网点营业时间不同略有差异。单网点施工时间必须控制在支行7天、分理处5天之内。

3、施工要求

1）为保证整体项目能够顺利按时完成，投标企业必须至少提供3人的技术服务团队（在投标文件中详细给出名单及身份证号码等信息）。

2）开始施工前必须做好详细计划安排，包括每天工作内容及计划安排人数等信息，计划安排得到招标方认可后方可正式开始施工。

3）当天施工结束后，必须保证所有设备及线路能够正常使用，不得影响第二天网点正常营业。

4）施工期间所使用的各类材料必须符合本行的要求，不允许未经过本行同意的情况下擅自更换材料的品牌及型号。

5）施工期间白天营业时间必须保证至少有1名技术人员待命，若出现故障，城区网点30分钟内赶到现场，乡镇网点60分钟内赶到现场（巧英、回山、双彩、小将可延长至90分钟）。

6）施工期间所有费用由施工方自行承担，包括交通、饮食、住宿等。

4、售后服务

1）施工结束后，若出现施工质量欠佳或效果不理想，必须根据本行提出的要求进行相应整改，整改不产生任何材料及人工费用。

2）自通过验收之日起，中标企业必须对施工网点至少提供一年的免费维护期，要求出现故障城区网点能1小时内赶到现场，乡镇网点能2小时内赶到现场。

3）免费维护期内所产生的所有费用（包括零配件材料及人工费）均有施工方承担。

5、处罚措施

1）因施工企业原因导致超过施工时间（支行10天，分理处8天），每超过1天，罚款1000元，累计超过3天我行有权单方面终止合同。

2）因施工企业原因导致当天施工期间超过24点，每超过1次罚款500元（事前经过我行同意的不作处罚）。

3）施工期间及免费维护期间，故障抢修超过规定时间，每次500元。

4）巡检维护整理达不到本行要求的，每个网点每次扣1000元。

三、投标文件内容及要求

1、要求

1）投标企业应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效。

2）投标企业须提供本企业营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、投标人身份证复印件及法定代表人授权书。

3）投标报价情况，投标企业按照附件一给出总价，该价格为人民币最终报价。

4）投标企业需提供一正一副共计两本投标文件，副本除不需要给出报价信息外，其余内容要求与正本一致。

5）若缺少本招标文件要求资料，该投标资将作废标处理。

2、报价说明

1）除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位。

2）投标报价及货款一律使用人民币计算。

3）投标报价为含税价格。

3、投标文件递交

投标单位应将投标资料装入文件袋内，投标人应在招标文件规定的截止日期前将合格的投标资料送至本行。标书的投递手续，如电报、邮寄、电话、传真概不受理。

四、开标、投标文件初审、定标

1、开标

本次开标会我行不邀请投标企业代表至现场参与讲标，开标结果我行将及时通知参与投标的企业。

2、 投标文件初审

1）开标前对投标资料进行初审，内容以投标资料正本为准，主要检查投标资料是否符合招标文件的要求，内容是否完整，资料签署是否齐全。

2）投标企业的投标资料出现与本行招标文件要求不相符的内容，该投标资料将被作废。有下列情形之一的都作无效标处理：

(1)投标资料缺少招标文件中规定必须提供的内容或要求。

(2)投标资料中附有本行不能接受的条件。

(3)投标资料中填写报价单、设备型号等重要信息字迹模糊无法辨认的。

(4)投标资料中存在2份(含)以上同类报价单，或同一张报价中对相同标的物2次(含)以上报价，且未书面说明哪份有效。

(5)投标资料中有未加盖公章或法人代表或授权代理人(附授权书)印章的材料。

（6）为保证施工质量及服务质量防止恶性竞争，本行将在开标前核算本项目合理成本及利润，设定最低价格，凡低于最低价格的作无效标处理。

3、 定标

我行招标小组将认真审阅、分析各投标企业的有效投标资料，最终选择一家综合得分最高的企业作为入围企业。

4、评标办法

1）评标原则：招标方采用综合评审方式进行评标，总分为100分。评标综合得分由价格、公司评价及合作案例组成。

2）具体评标办法：

新昌农商银行网点高清改造评标表

| 公司名 | 投标报价（75分） | 综合素质（18分） | 售后服务（7分） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3）打分说明：

（1）投标价格：价格最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×75。

（2）综合素质评价部分：企业注册资金、企业业绩（金融业合作案例）、供应商评价。

企业注册资金（3分）： 300万元以上（含300万元）得3分；100 -200万元以上（含200万元）得2分；100万元及以下得1分。

企业业绩（12分）：提供最近3年（2017年-2019年）内每份3万以上的有效合同或专用发票复印件（原件可备查）得2分，满分10分。

供应商评价（3分）：2019年度供应商评价为优秀得3分，良好得1分，一般及其他不得分。

（3）售后服务：驻场服务、巡检养护

驻场服务（4分）：在新昌或嵊州有办事处，提供专为本行服务的工程师得4分，其他则不得分。必须在标书中明确给出办事处地点（提供房产证或租赁合同复印件）、工程师信息（提供身份证复印件）及车辆信息（提供行驶证复印件）。

巡检养护（3分）：免费服务期内，根据本行的时间要求，须为所有网点监控设备提供巡检及养护服务，提供做到一次得1分，最高得3分。

五、合同签订及执行

1、合同签订

我行将及时以书面形式通知根据招标文件核准的中标企业，中标企业在接到通知书后，应按中标通知书上规定日期和招标文件的条款与我行签订本项目合同。

2、合同执行

1）招标方与中标方双方严格按合同条款执行。

2）无特殊原因乙方拒不履行合同，我行可单方面取消本次项目采购合同，并将采取法律手段追究乙方的违约责任。

3）施工过程中如发生由于乙方原因致使网点监控或机房设备无法正常工作的情况，甲方有权单方面解除合同。

六、附件

附件一、海康设备品牌、型号和参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 海康 DS-8616N-I8 | 支持1200W高清网络视频的预览、存储与回放；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； ·双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用； ·支持GB28181、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能 ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出 | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络枪型摄像机 | 海康DS-2CD2645EFV2（2.7-12mmm） | 400万1/2.7CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机，镜头：2.7-12mm @ F1.4 水平视场角：125°-32.5°,宽动态范围:120DB；红外照射距离：30M； 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/Micro SDXC卡（128G）断网本地存储及断网续传；最大图像尺寸：2560*1440 | 1 | 台 |  |
| 3 | 网络半球摄像机 | 海康 DS-2CD2745EFV2（2.7-12mmm） | 400万1/3”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机2.7-12mm @ F1.4 水平视场角: 98°-28°° 宽动态范围:120DB；红外照射距离：10-30M； 存储功能：支持Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/Micro SDXC卡（128G）断网本地存储及断网续传；最大图像尺寸：2560*1440 | 1 | 台 |  |
| 4 | 监控专用硬盘 | 希捷 ST4000VX000 | SATA6GB/秒接口支持最新、最快的硬盘控制器，同时支持传统的SATA1.5GB/秒和3GB/秒控制器，更快地浏览更多数据，并支持更多同步摄像机 | 1 | 块 |  |
| 5 | 交换机 | TPLINK TL-SG5428 | 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 即插即用，可上机架支持IPv6，满足网络从IPv4向IPv6过渡的需求。 | 1 | 台 |  |

附件二、大华设备品牌、型号和参数

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 大华 DH-NVR4816-4KS2 | 支持最大16路网络视频接入，网络性能接入128Mbps,储存128Mbps,转发128Mbps 支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码， 支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出，支持16路视频回放 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持SSD 支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 支持16路报警输入、4路报警输出， 支持3个USB接口（2个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 | 1 | 台 |  |
|  | 网络枪机摄像机 | 大华DH-IPC-HFW3433F-ZAS | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2560×1440；最大补光距离60m（红外）；镜头焦距2.7mm~13.5mm；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；宽动态120dB；内置MIC支持；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181(双国标)；最大Micro SD卡128G； | 1 | 台 |  |
| 2 | 网络半球摄像机 | 大华 DH-IPC-HDBW3433R-ZAS | 传感器类型1/3英寸CMOS；像素400万；最大分辨率2560×1440；最大补光距离50m（红外）；镜头焦距2.7mm~13.5mm；视频压缩标准H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；宽动态120dB；接入标准ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；最大Micro SD卡128G； | 1 | 台 |  |
| 3 | 监控专用硬盘 | 希捷 ST4000VX000 | SATA6GB/秒接口支持最新、最快的硬盘控制器，同时支持传统的SATA1.5GB/秒和3GB/秒控制器，更快地浏览更多数据，并支持更多同步摄像机 | 1 | 块 |  |
| 4 | 交换机 | TPLINK TL-SG5428 | 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 即插即用，可上机架支持IPv6，满足网络从IPv4向IPv6过渡的需求。 | 1 | 台 |  |

附件三、各类材料品牌、型号

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控稳压电源 | 国产 | 220V | 1 | 套 |  |
| 2 | 烟感探测器 | 霍尼韦尔 | 2412 | 1 | 个 |  |
| 3 | 配线架 | AMP | 24口 | 1 | 只 |  |
| 4 | 理线架 | AMP | 1U | 1 | 只 |  |
| 5 | 网线 | 康普 | 6类 | 1 | 箱 |  |

注：

1、投标企业在获得本文件后，请仔细阅读每一章节，有不清楚情况请及时联系我行联系人。

2、附件中设备及材料的数量为我行前期通过实地调查后的预估数量，实际数量以实际施工为准。

3、本文件最终解释权归新昌农商银行。

2020年 9月4 日