浙江新昌农村商业银行股份有限公司

可视化运维管理系统建设招标书

浙江新昌农村商业银行股份有限公司需采购企业智能运维监控系统平台一套

招标方：浙江新昌农村商业银行股份有限公司

招标内容：智能运维监控平台

投标地点：新昌县七星街道七星路18号金融大厦

发标时间: 2021年8月23日

投标保证金截止时间：2021年8月31日下午五点

投标截止时间：2021年9月3日下午五点

开标地点：新昌县七星街道七星路18号金融大厦

联系单位：浙江新昌农村商业银行股份有限公司

电    话：0575-86022634

传    真：0575-86015588

邮    编：312500

联 系 人：石先生

浙江新昌农村商业银行股份有限公司

二〇二一年八月二十三日

投 标 要 求 及 内 容

本次投标工作是按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规组织和实施，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。现将有关事项通知如下。

- 一、投标须知

1、参加投标单位的注册资金须在300万元人民币（含）以上。

2、如果投标单位代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

3、投标单位具有良好的银行资信、经营业绩和商业信誉，没有违法违约记录。

4、投标单位必须承诺从接到招标书之日起，对从招标活动中获得的招标人相关资料承担保密责任。

5、投标单位须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标单位须向招标方咨询。参加本次投标，表示投标单位同意并遵守本次招标文件的条款。

6、投标单位应仔细阅读招标采购文件中的所有内容，按照招标文件要求及有关资料，详细编制投标书，并保证投标书的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次投标；投标书与招标书有不一致或冲突的事项，必须单独书面补充说明，否则投标书作废。

7、投标文件有下列情况之一的视为无效

1）投标单位未能提供三年内浙江省农信行业类似项目成功案例。

2）逾期送达的。

3）标书制作不规范、未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的。

4）投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效的。

5）未按时缴纳投标保证金。

6）未入围本行供应商的。

7）其他不符合法律法规要求的情形。

8、无论投标结果如何，投标单位无权过问投标细节及中标、落标原因；投标单位自行承担投标活动中所发生的全部费用，投标文件和资料不予退还。

9、投标单位必须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不损害招标方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标方概不负责,由投标单位承担。

10、投标单位不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标方或者其他投标人的合法权益。

11、招标方在授予合同时有权对“招标内容”中规定的项目予以变更，对设备数量和服务等予以增减，价格相应增减。

12、投标保证金：参加投标单位在投标前应向招标人交纳投标保证金陆千元，对此保证金，招投标结束时按如下办法处置：对未中标者，招投标结束后即予退还；对中标者，在10个工作日内根据本标书内容签订与招标人的项目合同并缴纳履约保证金后即予退还。如中标方未能在规定时间内与招标人完成合同签订，则招标方将不退还该保证金。

- 二、招标内容（详见附件一）

1、采购设备须符合详细配置和技术参数要求。

2、采购设备报价必须包括设备价款、配件、运费、保险费、税金、管理费、安装调试费、项目集成费及三年的运维服务费，最终报价以人民币为结算单位。

3、招标文件中未列出的相关辅助材料和费用，在投标报价时一并考虑，项目施工过程中不再单独结算。

４、工期要求在合同签订之日起45天内完成。

- 三、评标办法

1、评标原则：招标方采用综合评审方式进行评标，评标综合得分由企业素质及社会信誉、技术标、商务标组成。

1）企业素质及社会信誉部分：投标单位的社会信誉和企业素质，由评委指定专人查阅原始证件复印件进行评分，若有需要，请投标单位提供原件备查。

2）技术标部分：技术标部分由评委按照评标办法，采用无记名方法自行评分，如某个单项的评分超过所规定的分值范围，评委所打投标人的分数无效，不计分；如果评委对全部投标人的打分都一样，该打分表为无效不计分。技术标的最终分值为全部评委有效评分结果的平均值。

3）商务标部分：商务标部分主要以投标单位最终报价为依据，审查其费用是否合理、经济，有哪些优惠条件等，由评委指定专人按评标细则进行统计评分。我行没有义务必须接受最低报价的投标。

４）具体评标办法：

新昌农商银行_________评标表

| 公司名 | - 投标报价 （80分） | B、综合素质 （6分） | C、售后服务 （14分） | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

打分说明：

| 评分项 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 投标报价（80分） | 有效投标报价的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×90 |
| 综合素质（6分） | 投标方信誉证明： - 投标方具有信用等级A级得0分； - 信用等级AA级得1分； - 信用等级AAA级得2分； |
|  | 服务体系标准及相关资质认证证书： - 投标方具有ISO9001质量管理认证证书（2分，没有得0分）； |
|  | 近三年内浙江省内金融行业类似案例证明： - 投标方能提供近三年内浙江农信行业同类案例合同（合同中包含运维监控系统的案例，合同原件备查。每份得0.5分，最高得2分）。 |
| 售后服务能力 （14分） | - 投标人/项目负责人具有网络通讯/主机存储/IT安全/系统认证/智能管理认证（iMC）等技术类别中职业认证证书且持有者且在投标单位有6个月以上社保证明（初级证书得0.5分，中级证书每证得1分，高级证书每证得2分，本项最高得8分）； |
|  | 维保体系工程师团队规模： - 投标方具有工程师团队的规模（以具备技术认证证书的员工人数不足3人的，该项得0分；3-5人得1分，5人以上的，该项得2。） |
|  | 服务承诺： - 投标方能在规定时间内能到达我行指定地点，提供技术团队所在地证明（2小时内到达得2分，4小时以内得1分，4小时以上得0分）； - 服务方式2分：含现场应急+远程支持+定期巡检和其他等；内容缺少每项扣0.4分，最低0分。 |

- 四、投标书的要求

（一）投标书各章节内容应该包含的信息

1、投标须知和投标人的整体商务承诺；

2、投标单位代表的联系方式；

3、投标单位整体经济、技术实力及有关资质、证明文件；

4、项目方案建议书及在金融界有较好成功案例情况。

（二）投标书的封装要求

1、标书应分为一正本两副本，正副本内容要求一致，若出现内容不一致的以正本为准，并要求装订成册，装入密封袋，凡密封袋上有接缝处均需贴封条，要加盖单位公章和法定代表印章；

2、投标单位认为合适的相关支持性文件或材料，如演示/评估光碟等；

3、投标书正本须用不褪色的墨水书写或打印，书写应清楚工整；

4、投标书及报价部分应加盖投标单位的公章、法人代表名章或签字；

5、投标单位必须在报价表上填写唯一价格，不得更改邀标书格式或涂改投标书，否则作无效标处理。

（三）投标单位提供有关资质及证明文件

1、相关资质证书和营业执照复印件；

2、授权委托书(原件)及授权代表身份证复印件(原件备查)；

3、最近叁年来至少承担过两项（含）以上类似项目（提供合同或验收证明的复印件加盖公章）；

4、具有稳定的技术服务人员及投标设备的安装、调试服务资格证书；

5、其他可证明自身优势的资料如提供市场占有率，服务维护标准等相关信息。

- 五、投标及服务相关要求

1、投标单位应具有提供长期为本地化服务能力，提供详细的售后服务、培训方案及其他优惠条件；

2、投标单位必须对主投设备注明详细配置和单独报价；

3、投标单位必须保证所投设备能在浙江新昌农村商业银行股份有限公司投产使用；

4、招标方付款承诺：合同签订后10个工作日内支付合同总金额的30%,经招标方到货验收通过后10个工作日内支付合同总金额的45%,整个项目通过招标方的验收后10个工作日内支付合同总金额的20%,剩余5%在质保期满一年后的10个工作日内支付。

6、投标单位对邀标采购的设备必须提供至少三年的免费保修，承诺超过三年的以时间长的为准。

- 六、投标单位项目管理与交付集成服务要求

1、投标单位项目集成要求：

1）投标单位负责本次项目的整体集成工作；负责整体项目实施计划的制订，并在项目过程中根据实施计划和项目实施需求进行各方的人员协调；保证项目顺利完工；

2）投标单位需要在项目实施前，制订项目的绩效管理标准，保证根据项目的要求提供优质及时的服务，对服务中存在的问题要有明确的处罚办法；

3）投标单位为所投产品与技术负责，保证供货时间与供货质量，保证项目交付质量与项目文档质量；

4）投标单位在项目实施过程中应根据招标方要求提供详细的实施文档及相关资料。

5）投标单位具有稳定的技术服务人员，提供投标设备的安装、调试服务资格证书，并能提供本项目技术服务人员的资质证书。

6）提供投标单位参与本项目的技术服务人员本人实施相关案例的介绍资料。

2、投标单位项目实施要求：

1）要求中标单位从合同签订之日起至项目通过我行验收之日止需指派一名专项技术人员在招标单位驻场，负责该项目所有对接工作。

2）要求中标单位在到货验收之前出具详细的项目实施计划表，表内必须明确表示各阶段的项目内容、施工时间、实施人等信息，实施过程必须严格按照计划表开展。

3）项目实施期间，要求中标单位每天完善项目实施计划表，明确每天的项目进度。

3、投标单位售后运维服务要求：

1）总体要求：

投标单位本身必须拥有完善的运维服务组织架构，能够从项目管理、技术支持力量、服务交付物输出等各方面保障本项目的完成质量，需在投标方案中详细描述，作为中标候选人的重要依据之一。

2）服务团队要求：

A、投标单位需组建本项目的专属运维服务团队，至少包含一名服务项目经理、二名以上运维工程师。

B、投标单位项目经理须拥有项目经理证，运维工程师必须拥有主流网络原厂认证工程师证书且具有5年以上相关运维工作经验。

C、投标单位需提供运维服务团队人员近三个月的社保参保证明。

3）运维服务内容要求：

A、远程技术支持服务：投标单位需提供7x24全天候热线电话支持服务，热线支持范围包括服务对象的功能、配置、安装、调试、优化以及使用中遇到的技术问题的一般性咨询，可以随时拨打投标单位提供的服务热线电话，并保证技术支持热线电话95%以上的呼叫接通时间小于50秒，在30分钟内回复。

B、现场技术支持服务：对于通过远程支持不能解决的故障，投标单位必须迅速提供现场支持服务，安排我行指定的投标单位方运维工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，投标单位需在15分钟内响应，4小时内到达现场，8小时内解决故障。所有设备（硬盘除外）在免费质保期内出现超过5次硬件故障导致设备无法运行的，中标单位必须无条件将原设备更换。（更换设备要求与原设备品牌型号相同，若原设备已停产，必须更换为性能超过原设备的替代设备）

C、应急响应服务：针对一些严重影响系统运行的特殊事件及故障，投标单位需提供应急响应服务，安排我行指定的投标单位方运维工程师赴现场分析故障原因，制定故障解决方案，投标单位需在15分钟内响应，2小时内到达现场，4小时内解决故障。

- 七、安装验收的要求

1、投标单位必须在设备到货验收后，按照招标方具体要求，完成整个安装工程并交招标方验收和使用。

2、设备验收、投产由投标单位和招标方的技术人员共同完成。

3、安装地点：浙江新昌农村商业银行股份有限公司大楼指定位置。

4、组织验收：招标单位根据合同规定对采购项目所有要素进行初步验收，初验合格以后向项目管理领导小组提交验收申请单。

项目管理领导小组按照采购合同约定对采购项目进行验收，验收人员由相关部室人员组成，主要是查验采购项目的质量或运行情况，验收完毕后在验收结算书上签署验收意见。

- 八、采购合同签订及其他事项

1、未中标人退投标保证金：未中标人根据招标文件规定，提交保证金收据，由我行核对后办理投标保证金退款手续。

2、签订合同：中标人在收到中标通知书后10个工作日内与招标方签订合同，同时履约保证金于项目验收通过后返还。

3、采购合同履行中，招标单位需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，招标单位与中标人协商签订补充合同。

4、本招标书、中标单位的投标文件、补充说明文件谈判所达成的协议等，均与合同有同等的法律效力。如遇到合同内容与其他文件内容不一致，优先以合同为准（最终解释权归属招标单位）。

- 九、附件

- 附件一：可视化运维管理系统建设招标技术要求

| - 品牌型号 | - 功能描述 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - ZABBIX运维管理系统 | - 授权要求：支持中心机房设备数无限制授权； 功能要求：监控管理网络设备，服务器虚拟机，数据库，中间件，存储，WEB应用流量分析，告警，可视化展示，分析报表，资产管理，工单事件管理，服务端口监控，服务进程监控，可定制化动态展示界面，可定制监控项，可扩展自动化运维，支持IPMI、SNMP、客户端等监控方式，日志监控，短信告警，分布式部署，支持API接口扩展等功能。 | - 11套 |  |
|  | - 高级支持服务：3年7*24小时高级支持服务，含远程技术支持服务、现场技术支持服务及软件升级等服务； |  |  |

- 附件二：可视化运维管理系统建设报价单

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 数量 | 总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视化运维管理系统 | ZABBIX | 1套 |  |
| 设备或软件小计： |  |  |  |  |
| 投标报价：大写： |  |  |  | ¥ |
| 注： 1、最终报价包含项目实施费及所有相关辅材、运输、差旅等费用； 2、报价单中的设备或软件单价在招标方零星采购时为最高限价，报价或投标之日起一年内有效； |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日      期：

- 附件三：投标保证金打款信息

单位名称：浙江新昌农村商业银行股份有限公司

纳税人识别号：913306007707448740

银行帐号：201000031841434

银行帐户开户行：浙江新昌农村商业银行股份有限公司营业部